様式１

避難所施設安全チェックリスト

１　目視により、該当する部分について、以下のような基準で、分かる範囲で記入する。

「○」…特に問題なく使用可能　「△」…散乱物はあるが、建物全体の構造上問題なし。

「×」…倒壊、破損等があり危険。使用不能

２　点検は、子どもの目の高さで見たり、薬品が漏れていないか、危険物がないかなどについてチェックする。

　　　など、努めて具体的にチェックする。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 該当施設 | | 区　　　分 | チェック | 確　認　事　項 | |
| 施設全体 | | 外　観 |  | 傾斜、ゆがみ | |
| 柱 |  | 亀裂、破断、傾斜 | |
| 壁 |  | 亀裂、ズレ、変形、剥落 | |
| 屋　根 |  | 落下、破損 | |
| 施　設　内 （体育館、教室等） | | 天　井 |  | 亀裂、壁の落下、ゆがみ | |
| 床 |  | 凹凸の有無 | |
| 照　明 |  | 破損、飛散の有無 | |
| 窓ガラス |  | 破損、飛散の有無 | |
| 廊　　下 | | 床 |  | 凹凸の有無 | |
| 窓ガラス |  | 破損、飛散の有無 | |
| 階　　段 | | 防火シャッター |  | 通行できるか否か | |
| 非常階段 |  | 破損、倒壊の有無 | |
| 給湯・調理室 | | 水　道 |  | 水道管の破損、水漏れ | |
| ガ　ス |  | 元栓の損傷 | |
| 電気器具 |  | 電線の切断、使用の可否 | |
| 冷蔵庫、冷凍庫等 |  | 転倒、使用の可否 | |
| 食器類 |  | 転倒、落下、使用の可否 | |
| 手洗い場、便所 | | 水　道 |  | 水道管の破損、水漏れ | |
| 排　水 |  | 排水の状況 | |
| 便　器 |  | 破損の有無 | |
| グラウンド | | 体育固定施設 |  | 転倒、移動 | |
| 遊具施設 |  | 亀裂、ゆがみ | |
| プ　ー　ル | | プール本体 |  | 亀裂、破損 | |
| 給配水管 |  | 水道管の破損、水漏れ | |
| 判　　　定 | 使用の可否 | 使用可能 | 部分的に使用可能 | | 使用不可 |
| コメント |  | | | |

【避難所名】 平成　　年　　月　　日実施